## Info
! Иачисленията са примерни за демонстрация и файлът не е изчислителен инструмент !
Данни за стандартизирани товарови профили
ЕРМ Запад | https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/svoboden-pazar/smyana-na-dostavchik/standartizirani-tovarovi-profili/
ЕР Юг | https://www.elyug.bg/Customers/free_market/Standardized_load_profiles.aspx
ЕРП Север | https://erpsever.bg/bg/tyrgovci/obekti-za-koito-se-prilagat-standartizirani-tovarovi-profili/standartizirani-tovarovi-profili
Данни за произведена енергия и слънчева радиация
PVGIS | https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/

## Profile
Стандартен товаров профил за денонощие
| Time | Share | kWh | kWh |  | Time | Share | kWh | kWh
JAN | 2024-12-20 00:15 | 1.2464e-05 | 0.12464 | 0 | JUL | 2024-07-16 00:15 | 1.5586e-05 | 0.15586 | 0
| 2024-12-20 00:30 | 1.2464e-05 | 0.12464 | 0 |  | 2024-07-16 00:30 | 1.5586e-05 | 0.15586 | 0
| 2024-12-20 00:45 | 1.2464e-05 | 0.12464 | 0 |  | 2024-07-16 00:45 | 1.5586e-05 | 0.15586 | 0
| 2024-12-20 01:00 | 1.2464e-05 | 0.12464 | 0.49856 |  | 2024-07-16 01:00 | 1.5586e-05 | 0.15586 | 0.62344
| 2024-12-20 01:15 | 1.0191e-05 | 0.10191 | 0 |  | 2024-07-16 01:15 | 1.3088e-05 | 0.13088 | 0
| 2024-12-20 01:30 | 1.0191e-05 | 0.10191 | 0 |  | 2024-07-16 01:30 | 1.3088e-05 | 0.13088 | 0
| 2024-12-20 01:45 | 1.0191e-05 | 0.10191 | 0 |  | 2024-07-16 01:45 | 1.3088e-05 | 0.13088 | 0
| 2024-12-20 02:00 | 1.0191e-05 | 0.10191 | 0.40764 |  | 2024-07-16 02:00 | 1.3088e-05 | 0.13088 | 0.52352
| 2024-12-20 02:15 | 9.766e-06 | 0.09766 | 0 |  | 2024-07-16 02:15 | 1.2064e-05 | 0.12064 | 0
| 2024-12-20 02:30 | 9.766e-06 | 0.09766 | 0 |  | 2024-07-16 02:30 | 1.2064e-05 | 0.12064 | 0
| 2024-12-20 02:45 | 9.766e-06 | 0.09766 | 0 |  | 2024-07-16 02:45 | 1.2064e-05 | 0.12064 | 0
| 2024-12-20 03:00 | 9.766e-06 | 0.09766 | 0.39064 |  | 2024-07-16 03:00 | 1.2064e-05 | 0.12064 | 0.48256
| 2024-12-20 03:15 | 9.566e-06 | 0.09566 | 0 |  | 2024-07-16 03:15 | 1.164e-05 | 0.1164 | 0
| 2024-12-20 03:30 | 9.566e-06 | 0.09566 | 0 |  | 2024-07-16 03:30 | 1.164e-05 | 0.1164 | 0
| 2024-12-20 03:45 | 9.566e-06 | 0.09566 | 0 |  | 2024-07-16 03:45 | 1.164e-05 | 0.1164 | 0
| 2024-12-20 04:00 | 9.566e-06 | 0.09566 | 0.38264 |  | 2024-07-16 04:00 | 1.164e-05 | 0.1164 | 0.4656
| 2024-12-20 04:15 | 9.991e-06 | 0.09991 | 0 |  | 2024-07-16 04:15 | 1.2688e-05 | 0.12688 | 0
| 2024-12-20 04:30 | 9.991e-06 | 0.09991 | 0 |  | 2024-07-16 04:30 | 1.2688e-05 | 0.12688 | 0
| 2024-12-20 04:45 | 9.991e-06 | 0.09991 | 0 |  | 2024-07-16 04:45 | 1.2688e-05 | 0.12688 | 0
| 2024-12-20 05:00 | 9.991e-06 | 0.09991 | 0.39964 |  | 2024-07-16 05:00 | 1.2688e-05 | 0.12688 | 0.50752
| 2024-12-20 05:15 | 1.3937e-05 | 0.13937 | 0 |  | 2024-07-16 05:15 | 1.7035e-05 | 0.17035 | 0
| 2024-12-20 05:30 | 1.3937e-05 | 0.13937 | 0 |  | 2024-07-16 05:30 | 1.7035e-05 | 0.17035 | 0
| 2024-12-20 05:45 | 1.3937e-05 | 0.13937 | 0 |  | 2024-07-16 05:45 | 1.7035e-05 | 0.17035 | 0
| 2024-12-20 06:00 | 1.3937e-05 | 0.13937 | 0.55748 |  | 2024-07-16 06:00 | 1.7035e-05 | 0.17035 | 0.6814
| 2024-12-20 06:15 | 2.7849e-05 | 0.27849 | 0 |  | 2024-07-16 06:15 | 2.8899e-05 | 0.28899 | 0
| 2024-12-20 06:30 | 2.7849e-05 | 0.27849 | 0 |  | 2024-07-16 06:30 | 2.8899e-05 | 0.28899 | 0
| 2024-12-20 06:45 | 2.7849e-05 | 0.27849 | 0 |  | 2024-07-16 06:45 | 2.8899e-05 | 0.28899 | 0
| 2024-12-20 07:00 | 2.7849e-05 | 0.27849 | 1.114 |  | 2024-07-16 07:00 | 2.8899e-05 | 0.28899 | 1.156
| 2024-12-20 07:15 | 3.3669e-05 | 0.33669 | 0 |  | 2024-07-16 07:15 | 3.3669e-05 | 0.33669 | 0
| 2024-12-20 07:30 | 3.3669e-05 | 0.33669 | 0 |  | 2024-07-16 07:30 | 3.3669e-05 | 0.33669 | 0
| 2024-12-20 07:45 | 3.3669e-05 | 0.33669 | 0 |  | 2024-07-16 07:45 | 3.3669e-05 | 0.33669 | 0
| 2024-12-20 08:00 | 3.3669e-05 | 0.33669 | 1.3468 |  | 2024-07-16 08:00 | 3.3669e-05 | 0.33669 | 1.3468
| 2024-12-20 08:15 | 3.2645e-05 | 0.32645 | 0 |  | 2024-07-16 08:15 | 3.6167e-05 | 0.36167 | 0
| 2024-12-20 08:30 | 3.2645e-05 | 0.32645 | 0 |  | 2024-07-16 08:30 | 3.6167e-05 | 0.36167 | 0
| 2024-12-20 08:45 | 3.2645e-05 | 0.32645 | 0 |  | 2024-07-16 08:45 | 3.6167e-05 | 0.36167 | 0
| 2024-12-20 09:00 | 3.2645e-05 | 0.32645 | 1.3058 |  | 2024-07-16 09:00 | 3.6167e-05 | 0.36167 | 1.4467
| 2024-12-20 09:15 | 2.9723e-05 | 0.29723 | 0 |  | 2024-07-16 09:15 | 3.5542e-05 | 0.35542 | 0
| 2024-12-20 09:30 | 2.9723e-05 | 0.29723 | 0 |  | 2024-07-16 09:30 | 3.5542e-05 | 0.35542 | 0
| 2024-12-20 09:45 | 2.9723e-05 | 0.29723 | 0 |  | 2024-07-16 09:45 | 3.5542e-05 | 0.35542 | 0
| 2024-12-20 10:00 | 2.9723e-05 | 0.29723 | 1.1889 |  | 2024-07-16 10:00 | 3.5542e-05 | 0.35542 | 1.4217
| 2024-12-20 10:15 | 2.8899e-05 | 0.28899 | 0 |  | 2024-07-16 10:15 | 3.4518e-05 | 0.34518 | 0
| 2024-12-20 10:30 | 2.8899e-05 | 0.28899 | 0 |  | 2024-07-16 10:30 | 3.4518e-05 | 0.34518 | 0
| 2024-12-20 10:45 | 2.8899e-05 | 0.28899 | 0 |  | 2024-07-16 10:45 | 3.4518e-05 | 0.34518 | 0
| 2024-12-20 11:00 | 2.8899e-05 | 0.28899 | 1.156 |  | 2024-07-16 11:00 | 3.4518e-05 | 0.34518 | 1.3807
| 2024-12-20 11:15 | 3.0347e-05 | 0.30347 | 0 |  | 2024-07-16 11:15 | 3.6592e-05 | 0.36592 | 0
| 2024-12-20 11:30 | 3.0347e-05 | 0.30347 | 0 |  | 2024-07-16 11:30 | 3.6592e-05 | 0.36592 | 0
| 2024-12-20 11:45 | 3.0347e-05 | 0.30347 | 0 |  | 2024-07-16 11:45 | 3.6592e-05 | 0.36592 | 0
| 2024-12-20 12:00 | 3.0347e-05 | 0.30347 | 1.2139 |  | 2024-07-16 12:00 | 3.6592e-05 | 0.36592 | 1.4637
| 2024-12-20 12:15 | 3.3669e-05 | 0.33669 | 0 |  | 2024-07-16 12:15 | 4.0538e-05 | 0.40538 | 0
| 2024-12-20 12:30 | 3.3669e-05 | 0.33669 | 0 |  | 2024-07-16 12:30 | 4.0538e-05 | 0.40538 | 0
| 2024-12-20 12:45 | 3.3669e-05 | 0.33669 | 0 |  | 2024-07-16 12:45 | 4.0538e-05 | 0.40538 | 0
| 2024-12-20 13:00 | 3.3669e-05 | 0.33669 | 1.3468 |  | 2024-07-16 13:00 | 4.0538e-05 | 0.40538 | 1.6215
| 2024-12-20 13:15 | 3.0972e-05 | 0.30972 | 0 |  | 2024-07-16 13:15 | 3.5967e-05 | 0.35967 | 0
| 2024-12-20 13:30 | 3.0972e-05 | 0.30972 | 0 |  | 2024-07-16 13:30 | 3.5967e-05 | 0.35967 | 0
| 2024-12-20 13:45 | 3.0972e-05 | 0.30972 | 0 |  | 2024-07-16 13:45 | 3.5967e-05 | 0.35967 | 0
| 2024-12-20 14:00 | 3.0972e-05 | 0.30972 | 1.2389 |  | 2024-07-16 14:00 | 3.5967e-05 | 0.35967 | 1.4387
| 2024-12-20 14:15 | 2.765e-05 | 0.2765 | 0 |  | 2024-07-16 14:15 | 3.1396e-05 | 0.31396 | 0
| 2024-12-20 14:30 | 2.765e-05 | 0.2765 | 0 |  | 2024-07-16 14:30 | 3.1396e-05 | 0.31396 | 0
| 2024-12-20 14:45 | 2.765e-05 | 0.2765 | 0 |  | 2024-07-16 14:45 | 3.1396e-05 | 0.31396 | 0
| 2024-12-20 15:00 | 2.765e-05 | 0.2765 | 1.106 |  | 2024-07-16 15:00 | 3.1396e-05 | 0.31396 | 1.2558
| 2024-12-20 15:15 | 2.5577e-05 | 0.25577 | 0 |  | 2024-07-16 15:15 | 2.8899e-05 | 0.28899 | 0
| 2024-12-20 15:30 | 2.5577e-05 | 0.25577 | 0 |  | 2024-07-16 15:30 | 2.8899e-05 | 0.28899 | 0
| 2024-12-20 15:45 | 2.5577e-05 | 0.25577 | 0 |  | 2024-07-16 15:45 | 2.8899e-05 | 0.28899 | 0
| 2024-12-20 16:00 | 2.5577e-05 | 0.25577 | 1.0231 |  | 2024-07-16 16:00 | 2.8899e-05 | 0.28899 | 1.156
| 2024-12-20 16:15 | 2.745e-05 | 0.2745 | 0 |  | 2024-07-16 16:15 | 2.8899e-05 | 0.28899 | 0
| 2024-12-20 16:30 | 2.745e-05 | 0.2745 | 0 |  | 2024-07-16 16:30 | 2.8899e-05 | 0.28899 | 0
| 2024-12-20 16:45 | 2.745e-05 | 0.2745 | 0 |  | 2024-07-16 16:45 | 2.8899e-05 | 0.28899 | 0
| 2024-12-20 17:00 | 2.745e-05 | 0.2745 | 1.098 |  | 2024-07-16 17:00 | 2.8899e-05 | 0.28899 | 1.156
| 2024-12-20 17:15 | 3.5542e-05 | 0.35542 | 0 |  | 2024-07-16 17:15 | 3.2021e-05 | 0.32021 | 0
| 2024-12-20 17:30 | 3.5542e-05 | 0.35542 | 0 |  | 2024-07-16 17:30 | 3.2021e-05 | 0.32021 | 0
| 2024-12-20 17:45 | 3.5542e-05 | 0.35542 | 0 |  | 2024-07-16 17:45 | 3.2021e-05 | 0.32021 | 0
| 2024-12-20 18:00 | 3.5542e-05 | 0.35542 | 1.4217 |  | 2024-07-16 18:00 | 3.2021e-05 | 0.32021 | 1.2808
| 2024-12-20 18:15 | 4.4684e-05 | 0.44684 | 0 |  | 2024-07-16 18:15 | 3.784e-05 | 0.3784 | 0
| 2024-12-20 18:30 | 4.4684e-05 | 0.44684 | 0 |  | 2024-07-16 18:30 | 3.784e-05 | 0.3784 | 0
| 2024-12-20 18:45 | 4.4684e-05 | 0.44684 | 0 |  | 2024-07-16 18:45 | 3.784e-05 | 0.3784 | 0
| 2024-12-20 19:00 | 4.4684e-05 | 0.44684 | 1.7874 |  | 2024-07-16 19:00 | 3.784e-05 | 0.3784 | 1.5136
| 2024-12-20 19:15 | 4.6557e-05 | 0.46557 | 0 |  | 2024-07-16 19:15 | 4.2611e-05 | 0.42611 | 0
| 2024-12-20 19:30 | 4.6557e-05 | 0.46557 | 0 |  | 2024-07-16 19:30 | 4.2611e-05 | 0.42611 | 0
| 2024-12-20 19:45 | 4.6557e-05 | 0.46557 | 0 |  | 2024-07-16 19:45 | 4.2611e-05 | 0.42611 | 0
| 2024-12-20 20:00 | 4.6557e-05 | 0.46557 | 1.8623 |  | 2024-07-16 20:00 | 4.2611e-05 | 0.42611 | 1.7044
| 2024-12-20 20:15 | 3.8864e-05 | 0.38864 | 0 |  | 2024-07-16 20:15 | 4.0538e-05 | 0.40538 | 0
| 2024-12-20 20:30 | 3.8864e-05 | 0.38864 | 0 |  | 2024-07-16 20:30 | 4.0538e-05 | 0.40538 | 0
| 2024-12-20 20:45 | 3.8864e-05 | 0.38864 | 0 |  | 2024-07-16 20:45 | 4.0538e-05 | 0.40538 | 0
| 2024-12-20 21:00 | 3.8864e-05 | 0.38864 | 1.5546 |  | 2024-07-16 21:00 | 4.0538e-05 | 0.40538 | 1.6215
| 2024-12-20 21:15 | 3.327e-05 | 0.3327 | 0 |  | 2024-07-16 21:15 | 3.8665e-05 | 0.38665 | 0
| 2024-12-20 21:30 | 3.327e-05 | 0.3327 | 0 |  | 2024-07-16 21:30 | 3.8665e-05 | 0.38665 | 0
| 2024-12-20 21:45 | 3.327e-05 | 0.3327 | 0 |  | 2024-07-16 21:45 | 3.8665e-05 | 0.38665 | 0
| 2024-12-20 22:00 | 3.327e-05 | 0.3327 | 1.3308 |  | 2024-07-16 22:00 | 3.8665e-05 | 0.38665 | 1.5466
| 2024-12-20 22:15 | 2.6401e-05 | 0.26401 | 0 |  | 2024-07-16 22:15 | 3.3894e-05 | 0.33894 | 0
| 2024-12-20 22:30 | 2.6401e-05 | 0.26401 | 0 |  | 2024-07-16 22:30 | 3.3894e-05 | 0.33894 | 0
| 2024-12-20 22:45 | 2.6401e-05 | 0.26401 | 0 |  | 2024-07-16 22:45 | 3.3894e-05 | 0.33894 | 0
| 2024-12-20 23:00 | 2.6401e-05 | 0.26401 | 1.056 |  | 2024-07-16 23:00 | 3.3894e-05 | 0.33894 | 1.3558
| 2024-12-20 23:15 | 1.8708e-05 | 0.18708 | 0 |  | 2024-07-16 23:15 | 2.4103e-05 | 0.24103 | 0
| 2024-12-20 23:30 | 1.8708e-05 | 0.18708 | 0 |  | 2024-07-16 23:30 | 2.4103e-05 | 0.24103 | 0
| 2024-12-20 23:45 | 1.8708e-05 | 0.18708 | 0.56124 |  | 2024-07-16 23:45 | 2.4103e-05 | 0.24103 | 0.72309
|  |  | 25.3486 |  |  |  |  | 27.8733

## Calc
Данни от: | https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/
Production for 1 kWp |  | Среднодневно
| kWh | kWh/day
DEC | 63 | 2.0323 | 42.65%
FEB | 76.2 | 2.7214 | 51.59%
MAR | 107 | 3.4516 | 72.44%
APR | 121 | 4.0333 | 81.92%
MAY | 124.9 | 4.029 | 84.56%
JUN | 130.5 | 4.35 | 88.35%
JUL | 145.4 | 4.6903 | 98.44%
AUG | 147.7 | 4.7645 | 100%
SEP | 119.7 | 3.99 | 81.04%
OCT | 102.9 | 3.3194 | 69.67%
NOV | 74.7 | 2.49 | 50.58%
DEC | 56.6 | 1.8258 | 38.32%
1269.6
DEC | Слънчева радиация | Тегловен коефициент | Почасово производство | JUL | Слънчева радиация | W/m2 | Почасово производство
| W/m2 |  | kWh/kWp
4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  |  |  |  | 80.71 | 0.086493 | 0.047912
6 |  |  |  |  | 239.72 | 0.2569 | 0.1423
7 | 0 | 0 | 0 |  | 425.72 | 0.45622 | 0.25272
8 | 137.71 | 0.2832 | 0.10038 |  | 605.25 | 0.64862 | 0.35929
9 | 285.11 | 0.58633 | 0.20783 |  | 756.81 | 0.81104 | 0.44927
10 | 406.22 | 0.8354 | 0.29611 |  | 866.68 | 0.92878 | 0.51449
11 | 476.25 | 0.97941 | 0.34716 |  | 926.74 | 0.99314 | 0.55014
12 | 486.26 | 1 | 0.35446 |  | 933.14 | 1 | 0.55394
13 | 438.14 | 0.90104 | 0.31938 |  | 885.49 | 0.94894 | 0.52565
14 | 334.15 | 0.68718 | 0.24358 |  | 786.78 | 0.84315 | 0.46706
15 | 189.14 | 0.38897 | 0.13787 |  | 644.03 | 0.69018 | 0.38232
16 | 34.94 | 0.071855 | 0.02547 |  | 469.48 | 0.50312 | 0.2787
17 | 0 | 0 | 0 |  | 282.54 | 0.30278 | 0.16772
18 |  |  |  |  | 113.2 | 0.12131 | 0.067199
19 |  |  |  |  | 9.78 | 0.010481 | 0.0058057
20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Общ: | 5.7334 |  |  | Общ: | 8.6011
| Дял от среднодневното производство | 0.35446 |  |  | Дял от среднодневното производство | 0.55394

## Results
Power, kWp |  | 5
| Потребление | За 1 kWp | Зададена мощност в ред 1 | kWh |  | Потребление | За 1 kWp | Зададена мощност в ред 1 | kWh
DEC | Consumption | Generation1kWp | Generation2=5kWp | Coverage | JUL | Consumption | Generation1kWp | Generation2=5kWp | Coverage
1 | 0.49856 | 0 | 0 | -0.49856 | 1 | 0.62344 | 0 | 0 | -0.62344
2 | 0.40764 | 0 | 0 | -0.40764 | 2 | 0.52352 | 0 | 0 | -0.52352
3 | 0.39064 | 0 | 0 | -0.39064 | 3 | 0.48256 | 0 | 0 | -0.48256
4 | 0.38264 | 0 | 0 | -0.38264 | 4 | 0.4656 | 0 | 0 | -0.4656
5 | 0.39964 | 0 | 0 | -0.39964 | 5 | 0.50752 | 0.047912 | 0.23956 | -0.26796
6 | 0.55748 | 0 | 0 | -0.55748 | 6 | 0.6814 | 0.1423 | 0.71152 | 0.030125
7 | 1.114 | 0 | 0 | -1.114 | 7 | 1.156 | 0.25272 | 1.2636 | 0.10764
8 | 1.3468 | 0.10038 | 0.50192 | -0.84484 | 8 | 1.3468 | 0.35929 | 1.7965 | 0.44971
9 | 1.3058 | 0.20783 | 1.0392 | -0.26664 | 9 | 1.4467 | 0.44927 | 2.2463 | 0.79965
10 | 1.1889 | 0.29611 | 1.4806 | 0.29165 | 10 | 1.4217 | 0.51449 | 2.5724 | 1.1508
11 | 1.156 | 0.34716 | 1.7358 | 0.57986 | 11 | 1.3807 | 0.55014 | 2.7507 | 1.37
12 | 1.2139 | 0.35446 | 1.7723 | 0.55842 | 12 | 1.4637 | 0.55394 | 2.7697 | 1.306
13 | 1.3468 | 0.31938 | 1.5969 | 0.25015 | 13 | 1.6215 | 0.52565 | 2.6283 | 1.0067
14 | 1.2389 | 0.24358 | 1.2179 | -0.020985 | 14 | 1.4387 | 0.46706 | 2.3353 | 0.8966
15 | 1.106 | 0.13787 | 0.68937 | -0.41663 | 15 | 1.2558 | 0.38232 | 1.9116 | 0.65574
16 | 1.0231 | 0.02547 | 0.12735 | -0.89573 | 16 | 1.156 | 0.2787 | 1.3935 | 0.23753
17 | 1.098 | 0 | 0 | -1.098 | 17 | 1.156 | 0.16772 | 0.83862 | -0.31734
18 | 1.4217 | 0 | 0 | -1.4217 | 18 | 1.2808 | 0.067199 | 0.33599 | -0.94485
19 | 1.7874 | 0 | 0 | -1.7874 | 19 | 1.5136 | 0.0058057 | 0.029029 | -1.4846
20 | 1.8623 | 0 | 0 | -1.8623 | 20 | 1.7044 | 0 | 0 | -1.7044
21 | 1.5546 | 0 | 0 | -1.5546 | 21 | 1.6215 | 0 | 0 | -1.6215
22 | 1.3308 | 0 | 0 | -1.3308 | 22 | 1.5466 | 0 | 0 | -1.5466
23 | 1.056 | 0 | 0 | -1.056 | 23 | 1.3558 | 0 | 0 | -1.3558
24 | 0.56124 | 0 | 0 | -0.56124 | 24 | 0.72309 | 0 | 0 | -0.72309
| 25.3486 | 2.0323 | 10.1613 | -15.1873 |  | 27.8733 | 4.7645 | 23.8226 | -4.0507
|  |  | To the Grid | 1.6801 |  |  |  | To the Grid | 8.0105
|  |  | Selfconsumption | 33.46% |  |  |  | Selfconsumption | 56.73%